

Администрация Никольского сельсовета

Красноярского края Абанского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.04.2020г с. Никольск № 10Р-1

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 6 Устава Никольского сельсовета РАСПОРЯЖАЮСЬ:

 1.Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Никольского сельсовета согласно приложению № 1.

 2. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров

и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Никольского сельсовета согласно приложению № 2.

 3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

 4. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Никольского сельсовета» и на Официальном сайте администрации Никольского сельсовета.

 5. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Никольского сельсовета С.Ф.Охотникова

Приложение № 1

к распоряжению

от 06.04.2020 № 10Р-1

***Перечень***

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Никольского сельсовета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Защища- | Средства пожаротушения |
| № | зданий и помещений | емая | и противопожарного инвентаря (штук) |
| п/п |  | площадь | Порош- | ящик с | бочка с | багор, |
|  |  |  | ковый | песком | водой | топор, |
|  |  |  | огнету- | емкос- | и ведро | лопата |
|  |  |  | шитель | тью |  |  |
|  |  |  | ОП-4 | 0,5 куб. |  |  |
|  |  |  | (или | м |  |  |
|  |  |  | анало- |  |  |  |
|  |  |  | гичный) |  |  |  |
| 1 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание |  | **-** | 1(\*) | 1,1,1 (\*) |
| 2 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | **-** | *1С)* | 1,1,1 |
| 3 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | **-** | **-** | **-** |
| 4 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | **-** | **-** | **- ^** |

Примечание:

1. (\*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение № 2 к распоряжению

От 06.04.2020 № 10Р-1

**Перечень**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Никольского сельсовета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование первичных средств | Нормы комплектации пожарного щита |
| п/п | пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря |  |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые):- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 |  |
|  | л; | 2 |
|  | - порошковые (ОП) |  |
|  | вместимостью, л / массой огнетушащего |  |
|  | состава, кгОП-10/9 | 1 |
|  | ОП-5/4 | 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |